Anexo III – DSIC 3 Cia F Esp

Turma de TI

1. REQUISITOS DE SEGURANÇA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES
1. As salas que abrigam servidores da rede devem ter temperatura e umidade relativa do ar-condicionado controlados, dentro dos padrões das normas e colaborando com a máxima vida útil dos equipamentos.
2. As salas que abrigam provedores de serviço de qualquer sistema devem ter os acessos controlados e restritos aos envolvidos na gerência dos mesmos.
3. As salas que abrigam servidores de quaisquer sistemas devem ter disponíveis em seu interior e ao lado da porta, por fora, extintores de incêndio para uso em eletricidade.
4. O acesso à sala dos servidores deve ser possível, preferencialmente, através do uso de controle eletrônico de acesso e/ou o acesso ser restrito somente a militares da Turma de TI.
5. O cabeamento da rede não deve ficar exposto ou cruzar passagens de pessoas e viaturas.
6. O sistema de alimentação elétrica da sala dos servidores deve ser feito em rede de 110V, 60Hz fornecida por dois sistemas de alimentação alternativos (nobreaks).

2. REQUISITOS DE SEGURANÇA DE HARDWARE
1. Todos os computadores do HGeS deverão ser identificados (Registro Interno) e deverão constar no OCSInventory com as informações detalhadas do seu hardware, nome, usuário e softwares instalados. Deverá ainda qualquer modificação ser informada ao detentor da carga pela Turma de TI.
2. A alimentação elétrica dos servidores e dos principais equipamentos de conectividade da rede deve ser suprida por fonte ininterrupta de energia, que forneça proteção adicional contra subtensão, sobretensão e surtos de energia.
3. Os gabinetes dos computadores da Força 3 devem ser lacrados de modo que só possam ser abertos por um membro da Turma de TI, preferencialmente, acompanhada pelo detentor da carga, registrando em ordem de serviço todas as alterações e serviços realizados.
4. Os equipamentos que implementem a conectividade da rede só podem ser manuseados por pessoas qualificadas da Turma de TI.
5. O uso de unidades removíveis de armazenamento é proibido, sendo permitido somente ao pessoal autorizado pelo Comandante.
6. Todos computadores devem ter desabilitado a execução automática de quaisquer dispositivos móveis.
7. Todos oc computadores devem ser configurados para que o antivírus verifique automaticamente todos os dispositivos de armazenamento removíveis (CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo etc.) conectados ao computador caso estejam habilitados para isso.
8. A Turma de TI será responsavél por desconectar ou conectar dispositivos periféricos (impressoras, Scanners, webcam, etc) em qualquer computador da Força 3, quando acionada.
3. REQUISITOS DE SEGURANÇA DE SOFTWARE

1. O sistema operacional de todos os computadores deve ser configurado para fazer atualizações automáticas de modo a estar sempre com as falhas conhecidas corrigidas.
2. Todos os programas instalados devem, quando possível, ser configurados para fazer atualizações automáticas.
3. É recomendável que um software de firewall pessoal seja instalado em cada computador.
4. Utilizar somente software original e licenciado eu os constantes no Anexo E ao Plano de Padronização do Ambiente e Migração para software Livre no Exército Brasileiro publicado na separata ao BE Nr 17 de 30abril2010.
5. Adotar programas de segurança em todos os computadores da Força 3, utilizando software adquirido ou padronizado pelo Exército.
6. São vedadas teleconferências, ainda que de assuntos ostensivos, utilizando-se de serviços não homologados pelo Exército, por intermédio do DCT.
7. Priorizar a segurança da página da intranet elaborando páginas simples, utilizando componentes de origem confiável, homologados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, observando o previsto nas IR 20-26.
8. Observar as normas de contrainteligência não divulgando dados pessoais ou informações sobre a rotina da OM.
9. Os servidores e os sistemas que armazenam dados corporativos devem conter mecanismos fortes de autenticação, conforme prevê o Art 47 das IR 13-15
10. Deverão ser utilizados serviços criptográficos para o intercâmbio de informações (correio eletrônico corporativo, transferência de arquivos, etc.).
11. Deverão ser protegidos os ativos de rede para evitar o furto de equipamentos que armazenem informações ou a interceptação do tráfego da rede (sniffers). Mesmo equipamentos obsoletos e descarregados podem armazenar dados sensíveis, facilmente recuperáveis. A mesma recomendação vale para equipamentos que deixarão a OM para manutenção. Os discos rígisdos deverão ser retirados e, se for o caso, formatados com software que elimine, definitivamente, os dados existentes (técnicas de wipe).
12. Instalação de firewall pessoal em todos os computadores mantendo permanentemente atualizados e com as mais recentes correções de segurança.
4. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA REDE

1. Cadastrar os usuários para que possam ter acesso aos recurso de TI da Força 3 estabelecendo uma política clara e supervisionada relativa ao descredenciamento de usuários que tenham sido transferidos ou mudados de função dentro da OMFesp.
2. Controlar o acesso a Internet, disponibilizando-o apenas às estações que efetivamente têm necessidade.
3. Bloquear os sítios que reduzam a produtividade ou que são incompatíveis com a seriedade e a responsabilidade esperada no ambiente de trabalho.
4. Configurar e otimizar o funcionamento de todos os equipamentos de rede da Força 3.
5. Monitorar o uso adequado, bem como o consumo de banda, no acesso à Internet de modo a detectar e corrigir prontamente quaisquer problemas ou comportamentos que possam afetar o desempenho da rede.
6. Configurar no servidor de arquivos cotas para o armazenamento de arquivo nas pastas das Turmas/Seções da Força 3 de acordo com o perfil de cada Turma/Seção. Esta cota poderá ser revista mediante solicitação do chefe da Turma/Seção envolvida.
7. Cada turma/seção deve possuir um grupo de usuários de rede que corresponda aos integrantes da própria turma/seção, com direitos de acesso definidos pelo respectivo chefe de turma/seção e gerenciados pela Turma de TI.
8. Os direitos e privilégios citados acima podem ser revogados ou alterados pela Turma de TI, sem prévio comunicado, para efeitos de manutenção, auditoria, ou suspeita de violação nos serviços da rede, e o fato comunicado ao Comandante.
9. Quando detectados dentre os arquivos da turma/seção, arquivos pessoais (fotos, músicas, dados, etc) nos servidores de rede, estes arquivos deverão ser apagados e o fato informado ao Chefe da Turma/Seção.
10. Controlar os limites para utilização do e-mail funcional da Força 3, notificando o usuário do tráfego irregular. Os e-mails suspeitos de conterem código malicioso ou destrutivo ficarão sujeitos a monitoramento e/ou remoção.
11. Disponibilizar através de protocolos seguros (SSL) a conexão com os servidores de e-mail e serviços web, que necessitem autenticação. O envio de e-mail deve ser autenticado pelo servidor.
12. Realizar a geração de relatórios dos sites acessados por usuário e, se necessário, esse relatório poderá ser usado para fins de informação ao Comandante e subsídio para possíveis medidas administrativas.
13. As tentativas de acesso a serviços ou sítios proibidos devem ser registradas no sistema de segurança para posterior análise.
14. Deverá observar e corrigir se as máquinas que operam informações sensíveis têm antivírus instalado e configurado para verificar automaticamente dispositivos removíveis conectados.
15. Proteger os ativos de rede para evitar o furto de equipamentos que armazenem informações ou a interceptação do tráfego da rede.
16. Manter um mecanismo forte de autenticação para os servidores e os sistemas que armazenam dados corporativos.

5. REQUISITOS DE SEGURANÇA DA REDE SEM FIO

1. Os dispositivos de rede sem fio devem ser configurados para criptografia utilizando o padrão mais resistente a invasões, com chave definida.
2. Evitar a utilização de redes sem fio (wireless). Se for imprescindível seu emprego, adotar protocolos de proteção seguros atualizados e só permitir o acesso dos equipamentos previamente cadastrados (controle de endereço MAC).
3. Deve haver uma distribuição dos canais Wi-Fi pelos pontos de acesso de modo a minimizar os níveis de interferência entre pontos de acesso adjacentes.
4. Filtros de endereço MAC devem ser usados para controlar o acesso através de determinados pontos de acesso.

6. REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA O ACESSO À INTERNET

1. Analisar solicitações para acesso à internet, e habilitar ou não o acesso de acordo com autorização dada pelo Comandante.
2. Havendo qualquer tipo de incidente de segurança, a máquina envolvida deverá ser retirada da rede para que a Turma de TI possa fazer uma varredura na máquina a fim de identificar causa/dano causado.
3. No caso de violação da segurança de algum servidor existente, todos os acessos a esta rede devem ser desabilitados imediatamente, para se fazer o tratamento do incidente.
4. Deve haver um servidor DNS na Intranet para ser usado pelos computadores internos.

7. ORIENTAÇÃO SOBRE SENHAS

Para a conta de root ou administrador das máquinas de trabalho, deve ser adotada uma senha padrão. Tal senha deve ser mantida em sigilo para evitar a instalação de softwares adicionais pelo usuário.

8. REQUISITOS DE BACKUP
  1. Deve ser feito um backup semanal do conteúdo dos servidores Servidor de arquivos, Sisbol, SPED, Página da Intranet, e demais serviços.
  2. Deve ser feito um backup semanal do conteúdo dos servidores de DNS e Proxy.
  3. Deve ser feito um backup diário, e de preferência incremental, nos servidores de bancos de dados. Esses backups devem ser automáticos e sempre depois do término do expediente.
  4. Todos os backups dos servidores são de responsabilidade da Turma de TI, exceto o backup dos computadores dos usuários.
  5. O backup da Central Telefônica deverá ser semanal.

9. ATIVIDADES REALIZADAS

     Manutenção de computadores
a) Instalar Programas e configurar as máquinas de acordo com as necessidades dos usuários, bem como dar-lhes ciência a respeito dos recursos disponíveis;
b) Identificar falhas e vulnerabilidades nas máquinas;
c) Zelar pelo cumprimento da diretriz de segurança;
d) Aplicar a política de migração para software livre;
e) Inventariar todas as licenças de software proprietário substituído por solução livre. Estas licenças devem permanecer em poder da Força 3, e informada à DMCEI sobre sua inventariação através do Oficial de Informática.
f) Dar suporte aos sistemas corporativos como, SIMATEX, SISBOL e outros usados pela Força 3.
g) Distribuir as máquinas aos usuários, conforme determinação do Diretor, assessorando-os no preenchimento do Termo de Recebimento de Estação de Trabalho (TRET) e do Termo de Responsabilidade Individual (TRI). Tais modelos de documentos constam respectivamente nos Apêndices I e II.

      Administração dos servidores
a) Cadastrar novos usuários, excluir usuários desligados ou afastados temporariamente, de acordo com a publicação em BI;
b) Gerenciar os servidores;
c) Garantir o backup dos dados armazenados nos servidores;
d) Garantir o acesso restrito às instalações físicas da Sala dos Servidores;
e) Garantir que os Servidores aceitem um número limitado de tentativas de acesso com falha de autenticação;
g) Implementar senhas diferenciadas para acesso remoto ao servidor, às estações de trabalho, senha root e de administrador locais e de rede e senha de sistemas e banco de dados.

     Administração de rede
a) Definir diretrizes (procedimentos escritos) para configuração e instalações de Sistemas e equipamentos de rede;
b) Conceder ou revogar autorização de acesso e alocar endereços privilegiados, mediante solicitação formal;
c) Conectar e desconectar sistemas e equipamentos da rede;
d) Registrar nomes de equipamentos, sistemas e usuários;
e) Monitorar sistemas e equipamentos da rede;
f) Fiscalizar e inibir uso indevido ou abusivo dos recursos da rede;

     Administração de sistemas

     a) Instalar e manutenir sistemas no servidor;
     b) Manter os sistemas atualizados;
     c) Dar suporte aos usuários;

     Gestão de Segurança

    a) Revisar anualmente a DSIC mantendo-a constantemente atualizada;
      b) Implementar e fiscalizar o cumprimento da DSIC;
  c) Promover a cultura de segurança da informação e comunicações;
  d) Acompanhar as investigações e o controle dos danos decorrentes de quebras de segurança;
  e) Propor recursos necessários às ações de segurança da informação e comunicações;
  f) Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias, quanto a possíveis impactos na segurança da informação e comunicações;
  g) Propor normas e procedimentos relativos à segurança da informação e comunicações no âmbito da Força 3;
  h) Estabelecer uma rotina de permanente conscientização dos integrantes da organização quanto ao emprego adequado dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) à disposição da OM;
  i) Divulgar com regularidade o cumprimento das diretrizes, manuais, instruções e normas em vigor no âmbito do Exército que tratam da Segurança da Informação e Comunicações (SIC);
  j) Manter um registro com o histórico dos problemas relativos à segurança, bem como outros problemas de software e de hardware, ainda que não sejam relativos à segurança da rede;
  k) Manter o controle dos acessos a conteúdos da Web (Sítios), realizando o bloqueio de sites impróprios, relacionando tentativas de acesso indevido por OM e gerando notificações periódicas oficiais aos responsáveis;
  l) Realizar auditorias periódicas, por amostragem, nos acessos à Internet pelos usuários da Força 3 sempre que possível no expediente da manhã. As tentativas de acesso negadas pelo sistema de segurança devem ser usadas para o aperfeiçoamento das regras de bloqueio, bem como para gerar informações relativas às sanções disciplinares decorrentes do não cumprimento das normas de segurança por parte dos usuários;
  m) Atualizar as regras de filtros de firewall definidas em documento específico, e de acordo com a diretriz do escalão superior;
  n) Verificar as regras de segurança do Proxy definidas em documento específico, e de acordo com a diretriz do escalão superior.
APÊNDICE I
APÊNDICE II

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL (TRI)

Manaus, AM em __ de ___ de 20__.

Pelo presente instrumento, eu, (nome completo, no da identidade), perante Exército Brasileiro, doravante denominado EB, na qualidade de usuário do ambiente computacional de propriedade daquela Instituição, declaro estar ciente das normas de segurança de tecnologia da informação da OM, segundo as quais devo:

(a)	tratar a informação digital como patrimônio do EB e como um recurso que deva ter seu sigilo preservado, em consonância com a legislação vigente;
(b)	utilizar as informações disponíveis e os sistemas e produtos computacionais, dos quais o EB é proprietário ou possui o direito de uso, exclusivamente para o interesse do serviço;
(c)	preservar o conteúdo das informações sigilosas a que tiver acesso, sem divulgá-las para pessoas não autorizadas;
(d)	não tentar obter acesso à informação cujo grau de sigilo não seja compatível com a minha Credencial de Segurança que eu não tenha autorização ou necessidade de conhecer;
(e)	não compartilhar o uso de senha com outros usuários;
(f)	não me fazer passar por outro usuário usando a sua identificação de acesso e senha;
(g)	não alterar o endereço de rede ou qualquer outro dado de identificação do microcomputador de meu uso;
(h)	no caso de exoneração, demissão, licenciamento, término de prestação de serviço ou qualquer tipo de afastamento, preservar o conteúdo das informações e documentos sigilosos a que tive acesso e não divulgá-los para pessoas não autorizadas;
(j)	guardar segredo das minhas autenticações de acesso (senhas) utilizadas no ambiente computacional da OM, não cedendo, não transferindo, não divulgando e não permitindo o seu conhecimento por terceiros;
(k)	não utilizar senha com sequência fácil ou óbvia de caracteres que facilite a sua descoberta e não escrever a senha em lugares visíveis ou de fácil acesso;
(l)	utilizar, ao me afastar momentaneamente da minha estação de trabalho, descanso de tela (“screen saver”) protegido por senha, a fim de evitar que alguém possa ver as informações que estejam disponíveis na tela do computador;
(m)	ao me ausentar do local de trabalho, momentaneamente ou ao término de minhas atividades diárias, certificar-me de que a sessão aberta no ambiente computacional com minha identificação foi fechada e as informações que exigem sigilo foram adequadamente salvaguardadas;
(n)	comunicar imediatamente ao meu superior hierárquico e ao responsável pela segurança da informática da OM a ocorrência de qualquer evento que implique ameaça ou impedimento de cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos;
(p)	responder, perante o EB, as auditorias e ao Oficial responsável pela segurança da informática da OM, por acessos, tentativas de acessos ou uso indevido da informação digital realizados com a minha identificação ou autenticação;
(q)	não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade da informação;
(r)	estar ciente de que toda informação digital armazenada e processada no ambiente computacional da OM pode ser auditada, como no caso de páginas informativas (“sites” ) visitadas por mim;
(s)	não transmitir, copiar ou reter arquivos contendo textos, fotos, filmes ou quaisquer outros registros que contrariem a moral, os bons costumes e a legislação vigente;
(t)	não transferir qualquer tipo de arquivo que pertença ao EB para outro local, seja por meio magnético ou não, exceto no interesse do serviço e mediante autorização da autoridade competente;
(u)	estar ciente de que o processamento, o trâmite e o armazenamento de arquivos que não sejam de interesse do serviço são expressamente proibidos no ambiente computacional da OM;
(v)	estar ciente de que o EB poderá auditar os arquivos em trâmite ou armazenados nos equipamentos do ambiente computacional da OM sob meu uso ou responsabilidade;
(w)	estar ciente de que o correio eletrônico é de uso exclusivo para o interesse do serviço e qualquer correspondência eletrônica originada ou retransmitida no ambiente computacional da OM deve obedecer este preceito; e
(x)	estar ciente de que o EB poderá auditar as correspondências eletrônicas originadas ou retransmitidas por mim no ambiente computacional da OM.

Desta forma, estou ciente da minha responsabilidade pelas consequências decorrentes da não observância do acima exposto e da legislação vigente.

Nome Completo, no da identidade